Мутная вода из крана [Текст] : [социально-гигиенический мониторинг] / Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл // Вести. – 2017. – 28 июля. – С. 32.

**Мутная вода из крана**

По результатам социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл с 14 по 26 июля, пробы питьевой воды из централизованных систем водоснабжения, не соответствующие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, обнаружены в разных населенных пунктах районов республики, в том числе в распределительной сети (превышение по мутности и железу) п. Шойбулак Медведевского района.

Пробы питьевой воды из нецентрализованных систем водоснабжения, не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, не устанавливались. В указанный период в адрес Управления по вопросам качества питьевой воды поступило два обращения от граждан, проживающих в Йошкар-Оле и в Корте Медведевского района.

Обращения находятся на рассмотрении.